## Znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej

ZNAKI EWAKUACYJNE (PN-92/N-01256/02)

|  | Wyjście ewakuacyjne |
| --- | --- |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w prawo |
|  | Kierunek drogi ewakuacyjnej |
|  | Drzwi ewakuacyjne |
|  | Drzwi ewakuacyjne |
|  | Ciągnąć aby otworzyć |
|  | Pchać aby otworzyć |
|  | Kierunek drogi ewakuacyjnej |
|  | Kierunek drogi ewakuacyjnej |
|  | Stłuc aby uzyskać dostęp |
|  | Przesunąć w celu otwarcia |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w prawo |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół (znak uzupełniający) |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo |
|  | Klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się (tekst wg zamówienia) |
|  | Drzwi przeciwpożarowe (Zamknij za sobą) |
|  | Zakaz korzystania z dźwigu osobowego w razie pożaru |

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PN-92/N-01256/01)

|  | Palenie tytoniu zabronione |
| --- | --- |
|  | Zakaz używania otwartego ognia - palenie tytoniu zabronione |
|  | Zakaz gaszenia wodą |
|  | Nie zastawiać |
|  | Zestaw sprzętu pożarowego |
|  | Hydrant wewnętrzny |
|  | Gaśnica |
|  | Telefon do użytku w stanie zagrożenia |
|  | Alarmowy sygnalizator akustyczny |
|  | Drabina pożarowa |
|  | Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego |
|  | Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego |
|  | Uruchamianie ręczne |
|  | Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne |
|  | Materiały utleniające |
|  | Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe |

PRZYKŁDOWE ZASTOSOWANIE ZNAKÓW