Pożar - niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nie wyznaczonym.

Miejscowe zagrożenie - inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne), a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia.

Kategoria zagrożenia ludzi – zaliczane do niej są budynki, ich części lub pomieszczenia znajdujące się w tych budynkach. Wyróżniamy następujące kategorie:

- ZL I	-	budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą 	przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób;

- ZL II	-	budynki lub ich części, w których mogą przebywać ludzie o ograniczonej zdolności poruszania się;

- ZL III	-	szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, lokale handlowo - usługowe (w tym i banki), w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, zakłady karne i inne podobne;

- ZL IV	-	budynki mieszkalne;

- ZL V	-	archiwa, muzea, biblioteki.

Stopień zagrożenia pożarowego obiektu – uzależniony jest od ilości obciążenia ogniowego.

Obciążenie ogniowe – jest to ilość ciepła, jakie wydzieli się przy spalaniu materiału palnego znajdującego się w pomieszczeniu lub obiekcie przypadająca na 1 m2 rzutu poziomego podłogi.

Strefa pożarowa - jest to przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni;