Wit-ce 2230/1/2016						         Witanowice, 18.03.2016 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie robót budowlano-remontowych posadzki korytarza szkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Witanowicach.

I. ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach

ul.   Jana Pawła II 107; 34-103 Witanowice

II .OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Wykonanie  robót budowlano-remontowych posadzki korytarza szkolnego 
w budynku  Szkoły Podstawowej w Witanowicach.

Określenie przedmiotu oraz  zakresu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlano-remontowych posadzki korytarza szkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Witanowicach polegający na:

- Demontażu istniejących płytek PCV;

- Demontażu istniejącego podłoża tj. zebranie starej wylewki ( średnio5cm – grubość zbierania starej wylewki ustali wykonawca z założeniem, że nowa nawierzchnia – wylewka + wykładzina- uzyska dokładnie ten sam poziom  co podłogi w salach dydaktycznych a twardość nowej wylewki nie będzie mniejsza niż B15 (C 12/15) ) ;

- Wykonaniu nowego podłoża ( nowej wylewki) z warstwą samopoziomującą;

- Położeniu wykładziny metodą zgrzewania na gorąco z wywinięciem na ściany ( cokolik wys. ok. 10 cm.) i wklejeniem aplikacji wg ustaleń z Zamawiającym zgodnie z załączonym rysunkiem nr 1;

- Wykładzina o jasnych kolorach, (kolor i wzory do uzgodnienia z  Zamawiającym)

o parametrach zbliżonych do ( klasa ścieralności : T, klasa użytkowa : 34, klasyfikacja trudnozapalności : Bfl-s1 lub Cfl-s1)

- Połączenie  nowej nawierzchni  z istniejącymi nawierzchniami  w salach dydaktycznych przylegających do korytarza wykonane w taki sposób by zapewnione było bezpieczeństwo dzieci ( brak możliwości wywinięcia się wykładziny po ew. odklejeniu od podłoża) oraz by użytkowanie nie powodowało niszczenia nawierzchni na brzegu wykładziny.

- Wymagana gwarancja na wykonywane prace i zastosowane materiały min.5 lat

- Do oferty należy dołączyć specyfikację wykładziny planowanej do położenia.

- Do oferty należy dołączyć referencje z wykonywanych prac z okresu ostatnich 24 miesięcy

- Powierzchnia korytarza ok. 120 m2 zgodna z rys.  nr 2

- Wykonawca w trakcie realizacji zadania, zobowiązany jest zapewnić dostępność obiektu tj. utrzymać teren budowy, jak i miejsce wykonania robót w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych na terenie i wokół obiektu.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania wszystkich robót związanych 
z demontażem istniejącego podłoża i utylizacją płytek PCV, wykonaniem nowego podłoża 
i położeniem nowej nawierzchni oraz wykonaniem wszystkich prac mających na celu doprowadzenie do stanu użytkowania (uprzątnięcie oraz wywóz gruzu).

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT.

III. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia :

- Rozpoczęcie robót (konieczne) od dnia 27.06.2016r.;

- Czas na wykonanie demontażu istniejącej nawierzchni i podłoża oraz położenie nowego podłoża ( wylewka) – 6 dni roboczych

- Czas bezwzględnej przerwy w wykonywaniu jakichkolwiek prac : 22.07.2016-02.08.2016 roku;

- Ostateczny termin zakończenia wszystkich prac: 13.08.2016r.

V. MIEJSCIE  I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej  im. J. Kochanowskiego w Witanowicach 
 ul. Jana Pawła II 107, 34-103 Witanowice  w terminie do 8 kwietnia 2016r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu). Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego osobiście, pocztą bądź kurierem.
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez uprawnioną osobę oraz opieczętowana.

3. Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
4. Wszystkie pisma, oświadczenia, dokumenty, umowy podpisywane oraz składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

5. Wszystkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Oferta  powinna zawierać:
- formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

- referencje z wykonywanych prac o kresu ostatnich  24 miesięcy ( dotyczy prac związanych z wymianą powierzchni posadzek)

- specyfikacje materiałów planowanych do użycia ( min. specyfikacja wykładziny)

7. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

8. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY

Kryteria oceny ofert:

- najniższa cena dla całości zamówienia 			- waga 70%

- doświadczenie wykonawcy potwierdzone referencjami 	- waga 10 %

- jakość zastosowanych materiałów określona  specyfikacjami 	- waga 10 %

- długość okresu gwarancyjnego				- waga 10 %

VIII. WARUNKI  PŁATNOŚĆI

Płatność nastąpi  po wykonaniu zamówienia oraz podpisaniu protokołu odbioru wykonania usługi 
w terminie  14 dni licząc od dnia otrzymania faktury

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje można uzyskać w Szkole Podstawowej w Witanowicach  osobiście lub telefonicznie. Osoba do kontaktu: Kasperek Tadeusz : tel. 33 8794922 – Dyrektor Szkoły. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.