Teklinów, dnia 12.06.2024 r.

Zaproszenie do składania oferty cenowej

I   Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Teklinowie, Teklinów 121, 98-400 Wieruszów.

Tel. 627841274

mail: spteklinow@o2.pl

II  Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie balustrady z montażem  demontaż obecnejna schodach i podeście w Szkole Podstawowej w Teklinowie. Zakres prac:

- demontaż 3 odcinkówbalustrad o długościach: 400 cm, 130 cm i 300 cm oraz demontaż balustrady na podeście o wymiarach 440x200 cm.,

- wykonanie i montaż 3 odcinków balustrad o długościach: 400 cm, 130 cm oraz 300 cm i wysokości 110 cm, a także wykonanie i montaż balustrady na podeście o wymiarach 440x200 cm., ze stali nierdzewnej, polerowanej,

- balustrada musi być skonstruowana z tralek pionowo zamontowanych, roztawionych nie szerzej niż 12 cm;

- poręcze do balustrad muszą mieć trwale zamontowane ograniczniki, końca zwinięte w dół (tak, aby nie zaczepiać się fragmentami ubrania), szerokość powinna mieć średnicę w zakresie 3,5-4,5 cm.

Konieczne jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prac celem uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy 
i wykonania zamówienia.

III. Termin wykonania zamówienia: do 20sierpnia 2024 r.

IV. Warunki płatności :

1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z niezbędnymi materiałami.

2. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą z tego tytułu zgłaszać żadnych roszczeń względem Szkoły Podstawowej w Teklinowie.

V.       Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.06.2024 r. do godziny 13:00  na adres: Szkoła Podstawowa w Teklinowie lub adres poczty elektronicznej: spteklinow@o2.pl

Otwarcie ofert nastąpi 20.06.2024 r o godz. 13.30 w sekretariacie szkoły.

VI. Kryteria oceny ofert

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

Cena – 100 %

Cena oferty jest ceną brutto

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z ważnych przyczyn. W szczególności w przypadku, gdy najkorzystniejsza Oferta przekracza kwotę zaplanowaną przez zamawiającego na sfinansowanie niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający może wycofać się z udzielenia zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

Anna Jakubowska