FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa i adres Wykonawcy:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Adres e-mail ……………………………………  Telefon kontaktowy .......................................................

Oferujemy dostawę, montaż, uruchomienie oraz obsługę serwisową i dostawę reagentów generatora dwutlenku chloru do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej dla Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów (Nr sprawy: PZPSW.2100.1.2018), spełniającego wszystkie wymogi opisane w Tabeli nr 1. Parametry techniczne i wyposażenie:

za cenę:

Brutto………………………………….... (słownie ………….............................................................................…………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Dostawa i montaż kompletnego systemu do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszt serwisu, w tym wymagane przeglądy techniczne, wymiany podzespołów i innych elementów zalecane przez producenta urządzenia (DTR) z uwzględnieniem kosztów dojazdu w okresie 60 miesięcy do dnia instalacji (utrzymania sprawności i poprawnego działania urządzenia przez okres 60 miesięcy od dnia instalacji) z rozbiciem na poszczególne okresy 12 miesięczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do 12 miesiąca włącznie | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiędzy 12a 24 miesiącem włącznie | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiędzy 24 a 36 miesiącem włącznie | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiędzy 36 a 48 miesiącem włącznie | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiędzy 48 a 60 miesiącem włącznie | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odczynniki chemiczne na okres 60 miesięcy przy założeniu z średniomiesięcznego zużycia wody ciepłej 300m3 i stężeniu 0,7mg ClO2 na litr (ilość niezbędną kolumna 4 wpisuje wykonawca zgodnie z podanymi parametrami i DTR oferowanego urządzenia): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Reagent 1 | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Reagent 2 | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena oferty brutto (suma) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 1 Wymogi techniczne i wyposażenie (minimum):

| L.p. | Parametr/wyposażenie | Wymóg |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Generator do wytwarzania dwutlenku chloru z dozowaniem sterowanym przepływem szt. 1 o wymaganych poniższych parametrach | Tak |
| 1.1 | Generator do wytwarzania ClO2 o stężeniu maksymalnym min. 1g/l z niezbędnym wyposażeniem koniecznym do uruchomienia i funkcjonowania urządzenia | Tak |
| 1.2 | Wydajność generatora umożliwiająca przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji wody: do 10 m3/dobę | Tak |
| 1.3 | Odczynniki chemiczne(reagenty) w zbiornikach | Tak |
| 1.4. | Odczynniki chemiczne (reagenty) o wymaganych stężeniach opisanych w DTR | Tak |
| 1.5 | Gwarancja 60 miesięcy | Tak |
| 1.6 | W okresie gwarancji koszt serwisu, w tym wymagane przeglądy techniczne, wymiany podzespołów i innych elementów zalecane przez producenta urządzenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu, wliczony w cenę oferty (utrzymania sprawności i poprawnego działania urządzenia przez 60 miesięcy od dnia instalacji, po stronie Zamawiającego pozostaje tylko zakup odczynników chemicznych - reagentów) | Tak |
| 1.7 | Generator w obudowie kompaktowej lub na stelażu lub do montażu na ścianie | Tak |
| 1.8 | Dostawa, montaż i uruchomienie w tym: wykonanie przyłącza na instalacji zimnej wody przed wymiennikiem CWU, montaż wodomierza i doprowadzenie sygnału impulsowego do generatora, doprowadzenie zasilania, uruchomienie generatora zgodnie z wymogami producenta (DTR), przeszkolenie wyznaczonych pracowników zamawiającego w zakresie obsługi | Tak |
| 1.9 | Instrukcja obsługi, atest PZH, protokół uruchomienia generatora dwutlenku chloru | Tak |
| 1.10 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 lub nowszy w zależności od terminu realizacji | Tak |
| 1.11 | Sprzęt jest kompletny i gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | Tak |

*właściwe wpisać zgodnie ze stanem faktycznym, na potwierdzenie posiadania każdego z parametrów przez oferowane urządzenie Zamawiający wymaga dołączenia dokumentu potwierdzający (DTR, katalog itp.)

..........................................................................................................................

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika