Załącznik nr 1 do postępowania PZPSW.III.271.1.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i dostosowania do wymagań przepisów przeciwpożarowych budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie.

Planuje się w szczególności przebudowę istniejących 2 (dwóch) klatek schodowych, w tym wykonanie ścianek działowych oraz części ścian zewnętrznych wraz z tynkami i dociepleniem elewacji, wykonanie otworów w pokryciu dachowym/stropodachu wraz z montażem klap oddymiających oraz wykonanie instalacji elektrycznych klap oddymiających, instalacji elektrycznych oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wymianę części istniejącej lub montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV:

45214200-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

Integralna cześć opisu przedmiotu zamówienia stanowią:

1.1 Przedmiar

1.2 Specyfikacja techniczna - opis

1.3 Rysunki

1.4 Projekt elektryczny