Załącznik nr 4

do Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w związku z epidemią COVID-19  w Szkole Podstawowej im Grupy Kampinos AK w Kaliszkach

# INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM ELEKTRONICZNYM

- Pomiaru temperatury dokonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

- Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów/pracowników na pomiar temperatury ciała dziecka.

- Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się  z instrukcją obsługi producenta urządzenia.

- Sposób pomiaru:

  - włącz urządzenie,

  - upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury ciała,

  - rekomendujemy pomiar temperatury na szyi lub nadgarstku,

  - aby dokonać pomiaru temperatury ciała, skieruj urządzenie na odległości 5-8 cm od szyi/nadgarstka osoby, u której dokonywany jest pomiar temperatury,

  - jeżeli na skórze znajdują się włosy, pot lub zanieczyszczenia, należy je usunąć, aby wynik był jak najdokładniejszy,

  - pomiar zakończy się gdy pojawi się sygnał dźwiękowy,

  - odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie może być udostępniony osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru, w przypadku pomiaru u dziecka wynik pomiaru udostępnia się rodzicowi/prawnemu opiekunowi oraz dyrektorowi przedszkola/szkoły podstawowej),

  - odczekaj około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru (jest to przybliżony czas pozostawania na wyświetlaczu ostatniego odczytu),

  - wyłącz termometr.

- Podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nie należy ze sobą rozmawiać.

- Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy i jednorazowych rękawiczkach ochronnych.

- Termometr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której dokonuje się pomiaru temperatury, należy zdezynfekować.

- W odniesieniu do pracownika przedszkola/szkoły podstawowej pierwszy pomiar temperatury jest wykonywany bezpośrednio przed wejściem pracownika do pracy, drugi pomiar jest dokonywany  przed wyjściem z pracy.

- W przypadku stwierdzenia wyniku pomiaru równego lub wyższego niż 37,5°C, należy poinformować dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej oraz odizolować taką osobę w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.